## 清单
模板工程招标清单（20250808）
工程名称：玉林(福绵)节能环保产业园南部工业供水厂建设项目(二期5万吨/天)
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 暂定 工程量 | 含税 综合单价 (元) | 含税 综合合价 （元） | 备注
一、水池主体工程
1 | 材料部分：
1.1 | 模板材料费（含变更、增加工程） | 含模板、木枋（40*90）、高强止水螺杆、其他螺杆、PVC套管、蝴蝶卡、步步紧等、加固砼方柱钢制卡扣，除钢管、扣件以外的所有材料，基础部位外全部采用14mm厚新模板。 | 1、执行‌GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》工程量计算规则，按模板与混凝土接触面积计算； 2、楼梯、雨蓬、挑檐、阳台、悬挑板等按水平投影面积计算。 | m2 | 19973.12
1.2 | 模板支撑架体费用 | 1、盘扣：支撑按方案所需的所有材料及顶、底托等，仅不含钢管及钢管扣件。 2、包含高大支模区域支撑架体 | 1、执行‌GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》工程量计算规则，按模板与混凝土接触面积计算； 2、楼梯、雨蓬、挑檐、阳台、悬挑板等按水平投影面积计算； 3、按各单体全部模板展开面积计算 | m2 | 19973.12
2 | 人工部分：
2.1 | 模板制作、安装、拆除及模板支撑体系搭设、加固、拆除人工费（包含外围及楼梯间加固）（含变更、增加工程） | 1、模板制作、安装、刷隔离剂、拆除及模板支撑体系搭设、加固、拆除及模板整理堆放工作等（含高大支模区域支撑架体搭设） 2、按施工方案及国家规范搭设支撑架体，且需要按施工方案及国家规范加固包含而不限于竖向、水平剪刀撑、抱柱、兜底网等。 3、包含一次性止水螺杆打凿费用 | 1、执行‌GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》工程量计算规则，按模板与混凝土接触面积计算； 2、楼梯、雨蓬、挑檐、阳台、悬挑板等按水平投影面积计算。 | m2 | 19973.12
二、室外附属工程、文明施工等零星工程
3 | 材料部分：
3.1 | 室外工程模板材料费（含变更、增加工程） | 含模板、木枋（40*90）、高强止水螺杆、其他螺杆、PVC套管、蝴蝶卡、步步紧等、加固砼方柱钢制卡扣，除钢管、扣件以外的所有材料。基础部位外全部采用14mm厚新模板。 | 1、执行‌GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》工程量计算规则，按模板与混凝土接触面积计算； 2、楼梯、雨蓬、挑檐、阳台、悬挑板等按水平投影面积计算。 | m2 | 1 |  |  | 如：室外管沟、雨水沟、电缆沟、围墙等室外工程竣工图上的构件；
3.2 | 临时设施、安全文明施工等零星工程模板材料费（含变更、增加工程） | 1、包含本工程安全、文明施工的全部模板； 2、甲方分包单位如需使用零星模板材料用于安全文明施工，乙方需无偿提供 | 按建筑物/构筑物建筑面积计算，计算规则执行《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013 | m2 | 3277.53 |  |  | 如：施工上人梯、安全防护棚、卸料平台、洗车槽等部位；
4 | 人工部分：
4.1 | 室外工程模板制作、安装、拆除及模板支撑体系搭设、加固、拆除人工费（含变更、增加工程） | 1、模板制作、安装、刷隔离剂、拆除及模板支撑体系搭设、加固、拆除及模板整理堆放工作等。 2、按施工方案及国家规范搭设支撑架体，且需要按施工方案及国家规范加固包含而不限于竖向、水平剪刀撑、抱柱、兜底网等。 3、包含一次性止水螺杆打凿费用 | 1、执行‌GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》工程量计算规则，按模板与混凝土接触面积计算； 2、楼梯、雨蓬、挑檐、阳台、悬挑板等按水平投影面积计算。 | m2 | 1 |  |  | 如：室外管沟、雨水沟、电缆沟、围墙等室外工程竣工图上的构件；
4.2 | 临时设施、安全文明施工等零星工程模板安装、拆除人工费 （和混凝土接触的模板工程） | 1、包含本工程安全、文明施工的全部模板； | 按建筑物/构筑物建筑面积计算，计算规则执行《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013 | m2 | 3277.53 |  |  | 如：洗车槽等部位；
4.3 | 临时设施、安全文明施工等零星工程模板安装、拆除人工费 （不和混凝土接触的模板工程） | 1、包含本工程安全、文明施工的全部模板； | 按建筑物/构筑物建筑面积计算，计算规则执行《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013 | m2 | 3277.53 |  |  | 如：施工上人梯、安全防护棚、卸料平台等部位；
5 | 合计（1+2+3+4） |  |  | 元
备注： 1、以上价格为含税价，开具票面 %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。 2、本工程钢管、扣件甲供，除甲供材外，其余均由分包单位包工包料包机械完成。 3、本次报价包含施工图纸范围内所有模板。 4、临时设施、安全文明施工等零星工程模板必须按照中泰公司《临时设施管理制度》 提供验收合格、收方等文件作为结算依据，否则不予结算。 5、其余包含施工内容详见合同条款。
| 报价单位： |  |  |  | 报价日期：