## 封面
南峰中心外墙玻璃幕墙、大理石及铝板填缝胶翻新、补漏工程
招标清单
投标总价： |  | 元
大写：
发包单位: | 广东南峰集团有限公司
投标单位:
日 期:

## 编制说明
编 制 说 明
一、工程名称：南峰中心外墙玻璃幕墙、大理石及铝板填缝胶翻新、补漏工程
二、清单编制依据：工程量根据《南峰中心》施工图外立面展开面积计算及玻璃雨棚面积。外墙面积已包含窗边、门边、转拆边、收边包边位，结算不另计。
三、计价方式：本工程为固定总价合同，由承包单位包工包料完成，为含税总价合同。
四、其它说明：
1、本工程包含原填缝胶铲除、新做填缝胶、高空作业措施及其他措施、外立面清理、垃圾清理及外运等内容。
2、本工程采用按招标图纸总价包干形式（包清单、包图纸、包澄清答疑），清单工程量请投标单位根据招标图纸自行复核，清单工程量如有偏差，可自行进行增减。
3、结算时工程量偏差在±5%以内，合同清单工程量不做调整，超出±5%以外部分按实际调整。

## 招标清单
招标清单
工程名称：南峰中心外墙玻璃幕墙、大理石及铝板填缝胶翻新、补漏工程（2025.11.11版）
序号 |  | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价 （元） | 备注
1 | 铲除玻璃幕墙、大理石及铝板原填缝胶 | ①铲除密封耐候胶、玻璃边缘和四周的密封胶条； ②建筑垃圾清理及外运，外运公里数自行考虑； ③含高空作业措施； ④具体施工做法详见“南峰中心幕墙补漏工程技术要求” | m2 | 20102.27
2 | 玻璃幕墙、大理石及铝板填缝胶翻新 | ①清理干净原有密封胶，保证缝隙干净无尘土、无积水。 ②在缝隙填塞符合规格的泡沫胶棒或发泡胶。 ③在幕墙模块缝隙两边粘贴美纹纸。 ④将合格的耐候密封胶均匀地打入缝隙里。 ⑤用专业压胶铲刀将密封胶压实，再次回刮并刮出统一的弧度，达到美观顺畅，满足防水的要求。 ⑥检查验收:施工完成后，进行全面检查，查看有无漏涂、裂、空鼓等问题。进行淋水试验，检查防水效果。 ⑦完工后外墙面清理。 ⑧含高空作业措施； ⑨具体施工做法及材料品牌要求详见“南峰中心幕墙补漏工程技术要求” | m2 | 20102.27
3 | 不含税合价（1+2） |  | 元
4 | 税金 % |  | 元
5 | 含税合计（3+4） |  | 元
备注： 1、以上单价为全费用综合单价（仅不含增值税），乙方开具增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。 2、本工程综合单价：包含人工、材料、机械费、措施费、安全文明施工、管理费、利润等除主材、辅材、人工费及税金以外的其他所有费用。 3、本工程施工用水、用电由甲方承担（水电接线由乙方负责）。 4、本清单未注明的承包内容，详见合同相应条款。 5、本工程保修期为10年。 6、报价有效期：自报价之日起 90 个日历天内有效。