## 报价单
格式版本：2022A版
报价单
序号 | 报价项目 | 型号、规格、尺寸、材质、颜色、质量等级等技术参数 | 品牌 | 单位 | 暂定数量 | 不含税固定单价 （元） | 含税固定单价 （元） | 含税合计（元） | 备注
1 | LED投光灯 | 1000W | 亚明 | 个 | 14 |  |  |  | 供水厂6个
2 | RVV-软铜芯电缆 | 3*2.5㎡ |  | 米 | 1800 |  |  |  | 供水厂1000米
3 | 排污泵 | 380V/3KW |  | 台 | 4
4 | 排污泵 | 220V/1.5KW |  | 台 | 4 |  |  |  | 供水厂4个
5 | RVV-软芯电缆 | 4*2.5㎡ |  | 个 | 400
6 | 水带 | DN50*25米 |  | 条 | 15 |  |  |  | 供水厂7条
7 | 分配电箱 | 详见图纸 | 电器为正泰 | 个 | 8 |  |  |  | 供水厂4个
8 | RVV-软芯电缆 | 4*6㎡ |  | 个 | 400 |  |  |  | 供水厂200米
9 | 熔断器 | HR6-250/310 | 德力西 | 个 | 10 |  |  |  | 供水厂
10 | 熔断器 | HR6-400/310 | 德力西 | 个 | 6 |  |  |  | 供水厂
11 | 漏电开关 | DZ20LE-400T/4300 | 正泰 | 套 | 1 |  |  |  | 供水厂
12 | 自动抽水控制箱 | 380V/32A |  | 把 | 3 |  |  |  | 供水厂
13 | RVV-软芯电缆 | 5*4㎡ |  | 把 | 200 |  |  |  | 供水厂
合计
需方收货地址、期望到货时间：
1、上述材料、物资收货地址（需求单位填写）：玉林(福绵）节能环保产业园南部工业园南片区指定地点。
2、期望到货时间（需求单位填写）： 需求单位发出通知起 个日历天内到齐 。
一、报价单位情况：（报价单位务必对下列空白处填写相关内容）
1、实际办公详细地址： 。
2、纳税人资质（如一般纳税人、小规模纳税人、个体户）请注明 ： 。
二、报价说明：（报价单位务必对下列空白处填写相关内容）
1、报价有效期：自报价之日起90天内。
2、上述价格含税金（开具税率 %的增值税 发票）、运费、人工费、机械费、送货上门、检测费（£出厂检测报告、£合格证、£第三方检测报告）、装卸费、搬运费、保险费、利润、管理费。
3、付款方式：详见合同模版。
4、货期：自需求单位通知之日起 个日历天内送达。
5、发票提供时间： 凭票收款 。
6、保修期：
7、其它说明： 。
8、对需求单位提供的合同模板意见：□完全接受，无偏离。 □部分条款不接受，具体为： 。
报价单位（盖章）：
报价人（签字）：
联系电话：
日期： 年 月 日