## 说明
编制说明
一、工程概况：
1、工程名称：豪丰环保专业基地B02-05地块1号倒班楼化粪池增加拉森钢板桩工程
二、编制依据：
1、根据分包单位申购单、2023年3月施工图等资料；
三、说明：
1、钢板桩工程量按延长米计算
2、钢板桩预计工期为60天
编制人：
日期： 年 月 日

## 工程报价清单
化粪池增加拉森钢板桩工程报价清单
工程名称：豪丰环保专业基地B02-05地块1号倒班楼
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 暂定工程量 | 含税 综合单价 | 含税 综合合价 | 备注
1 | 打拔钢板桩 | 1.桩长:12m 2.板桩型号:拉森IV钢板桩 3.含打、拔钢板桩及场内外运输 4.施工做法按设计及规范要求 5.拉森钢板桩摊销使用期已包含60天 6.具体详见施工图纸 | 延长米 | 31.8
2 | 打拔钢板桩 | 1.桩长:15m 2.板桩型号:拉森IV钢板桩 3.含打、拔钢板桩及场内外运输 4.施工做法按设计及规范要求 5.拉森钢板桩摊销使用期已包含60天 6.具体详见施工图纸 | 延长米 | 16
3 | 钢板桩支撑 | 1.支撑型号：Φ325*10钢管 2.预埋铁件 3.施工做法按设计及规范要求 4.钢板桩支撑摊销使用期已包含60天 5.具体详见施工图纸 | 米 | 33.98
4 | 型钢围檩 | 1.型钢型号：HW400*400*13*21 2.预埋铁件 3.施工做法按设计及规范要求 4.型钢围檩摊销使用期已包含60天 5.具体详见施工图纸 | 米 | 45.4
5 | 钢板桩超期补偿 | 1.钢板桩及支撑、型钢围檩，摊销使用期已包含60天使用期，超期后按每天补偿租金 2.施工做法按设计及规范要求 | 元/吨*天
合计
备注： 1、以上价格为含税价，开具票面 %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。 2、其余包含施工内容详见合同条款。 3、钢板桩起始工期日以钢板桩全部施打完成，内支撑全部按照图纸要求支撑完成并经过甲方验收合格次日为起始日计算。 4、付款条件：详见招标文件-合同，无论是否有报价偏离，均需以招标文件“附件3-报价偏离表”书面形式确认。 5、报价有效期： 。
报价单位：
报 价 人：
联系方式：
报价日期：