## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
柏宁地王广场冷却水泵进水管安装过滤器项目清单报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 全费用单价 |  | 全费用合价 | 备注
1 | Y型过滤器DN400 | 1.名称:Y型过滤器DN400 2.品牌:满足技术要求及现场需求 | 组 | 4 |  |  |  | 包工包料
2 | 蝶阀拆除DN400 | 1.名称:蝶阀拆除 2.规格:DN400 | 个 | 4
3 | 蝶阀安装DN400（利旧） | 1.类型:蝶阀安装（利旧） 2.材质:DN400 | 个 | 4 |  |  |  | 包工包辅材
小 计
税 金（ %）
合 计
备注： 1、本设备安装工程承包方式：包工包料，报价模式：总价包干，报价人综合考虑，无论工程量是否变更，均不再额外增加费用。
2、报价单位自行前往安装现场查看，若中标、签订合同后，投标单位不得以不清楚或未考虑现场实况为由提出增加费用或其它要求。
3、工期：7个 日历天内完工，具体按甲方要求。
4、付款方式（在选项£内打勾）： £设备安装完毕经甲方验收合格付至合同总价的80%，结算付至97%，质保期满2年后无息付清尾款。 £其他付款方式： 。
5、甲方指定Y型过滤器DN400可选品牌：上海顺工、上海华钢，报价人选用品牌为： 。
6、报价有效期： 。
报 价 人：
联系电话：
报价单位（公章）：
报价日期：