## Sheet1
柏宁地王广场空调水处理报价清单
序号 | 服务内容 | 规格型号 | 单位 | 服务周期12个月 |  |  | 服务周期24个月 |  |  | 备注
|  |  |  | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元）
一 | 中央空调冷却水系统项目
1 | 药剂（清洗剂、预膜剂、杀菌灭藻剂、缓蚀阻垢缓蚀剂、保湿剂） |  | 每月一次 | 12 |  |  | 24
2 | 巡点检测 | 现场PH快速检测 | 每月一次 | 12 |  |  | 24
3 | 水质检测 | 第三方检测（指标见验收标准） | 每月一次 | 12 |  |  | 24
4 | 冷却塔清洗 | 填料、托盘、布水器 | 每月一次 | 12 |  |  | 24
5 | 主管过滤器清洗 | 清洗及检查 | 半年一次 | 2 |  |  | 4
二 | 中央空调冷却系统水系统项目（冷却系统分冬夏不同区域加药）
1 | 药剂（预膜剂、缓蚀阻垢剂） |  | 每月1批次 | 12 |  |  | 24
2 | 巡点检测 | 现场PH快速检测 | 每月1次 | 12 |  |  | 24
3 | 水质检测 | 第三方（指标见验收标准） | 每月1次 | 12 |  |  | 24
4 | 主管过滤器清洗 | 清洗及检查 | 半年度1次 | 2 |  |  | 4
三 | 主机系统管理
1 | 主机铜管通炮 | 3台开利离心机、1台开利离心机 | 年度1次 | 4 |  |  | 8
2 | 安装自动加药设备、 排污设备 | 冷却水系统 |  | 1 |  |  | 2
四 | 军团菌检测费用
1 | 冷却系统军团菌检测 | 第三方检测 | 每季度1次 | 4 |  |  | 8
不含税合计（元）
税金（ %）
含税合计（元）
报价单位（盖章）： 法人代表或委托人（签字）：
日期： 年 月 日