## 报价单
格式版本：2022A版
南峰商业广场中央空调维修工程报价单
序号 | 报价项目 | 型号 | 维修内容 | 报价材料的品牌、规格、型号等 | 单位 | 暂定数量 | 含税单价 （元） | 备注
1 | 空调检修 | 19XR5P51436DES52 | 1、将制冷剂抽入冷凝器储存，搭起吊架，拆卸吸气管，吸气蜗壳，叶轮罩，压缩机拆解检测； 2、调节压缩机吸气口导叶钢丝力矩和间隙。 3、检查叶轮间隙，高速推力轴承轴向间隙。 4、安装压缩机各配件，更换垫片胶圈等耗材。 5、冷媒系统保压、抽真空工作； 6、系统恢复及调试交付使用工作。 |  | 台 | 1 |  | 主机电机加速故障，自动停机
2 | 更换皮带 |  | 商场冷气管道的电机，皮带老化、断裂； |  | 条 | 50
3 | 清洗翅片和滤网 |  | 商场冷气管道的出口，翅片和滤网堵塞、脏污 |  | 台 | 90
4 | 合计 | [5 empty] | #VALUE!
需方收货地址、期望到货时间：
1、上述材料、物资收货地址（需求单位填写）： 东莞市厚街镇南峰商业广场内
2、期望完工时间（需求单位填写）： 收到通知起1个日历天内 。
一、报价单位情况：（报价单位务必对下列空白处填写相关内容）
1、实际办公详细地址： 。
2、纳税人资质（如一般纳税人、小规模纳税人、个体户）请注明 ： 。
二、报价说明：（报价单位务必对下列空白处填写相关内容）
1、报价有效期：截至 202 年 月 日前 。
2、上述价格含税金（开具税率 %的增值税 发票）、运费、送货上门、检测费（£出厂检测报告、£合格证、£第三方检测报告）、装卸费、搬运费、保险费、利润、管理费。
3、付款方式：详见合同模版。
4、工期：自需求单位通知之日起 个日历天内完成本工程。
5、发票提供时间： 凭票收款 。
6、保修期：自工程完工验收合格移交需求单位正常使用之日起计 年。
7、其它说明： 报价单位须提供维修方案 。
8、对需求单位提供的合同模板意见：□完全接受，无偏离。 □部分条款不接受，具体为： 。
报价单位全称（加盖公章）：
报价联系人：
联系电话：
报价日期： 2024年 月 日