## 报价清单
东莞项目2024-2025年度视频监控、扬尘监测、实名制系统报价清单
序号 | 系统名称 | 设备配置 | 需方要求 | 报价设备的品牌、型号、规格、技术参数、产地等 | 单位 | 暂定数量 | 付款方式一的含税固定单价（元） | 付款方式一的合价（元） | 付款方式二的含税固定单价（元） | 付款方式二的合价（元） | 备注
1 | 扬尘检测系统 | 微电脑粉尘仪 | 1、设备为东莞监管平台入围品牌 |  | 套 | 1 |  | 0 |  |  | 设备买卖
|  | 温、湿度传感器 |  |  |  | 1 |  | 0
|  | 噪音传感器 |  |  |  | 1 |  | 0
|  | 风速、风向 |  |  |  | 1 |  | 0
|  | 设备安装对接 |  |  | 项 | 1 |  | 0
|  | 4G网络流量费 |  |  | 项 | 1 |  | 0
2 | 市政视频监控（出土排放） | 抓拍摄像头 | 1、设备为东莞监管平台入围品牌， |  | 个 | 1 |  | 0 |  |  | 设备买卖
|  | NVR设备 |  |  | 台 | 1 |  | 0
|  | 监控硬盘 |  |  | 台 | 1 |  | 0
|  | 无线网桥 |  |  | 对 | 1 |  | 0
|  | 设备安装对接 |  |  | 项 | 2 |  | 0
|  | 路由器 |  |  | 台 | 1 |  | 0
|  | 4G网络流量费/宽带 |  |  | 项 | 1 |  | 0
3 | 视频监控 （5球机） | 智能球机 | 1、智慧工地必须符合以下视频的安装：钢筋加工棚，大门口出入口，塔吊，施工现场，共安装5台球机。 2、视频本地存储时间长度不少于30天。 |  | 台 | 5 |  | 0 |  |  | 设备租赁（按12个月计费）
|  | NVR+硬盘 |  |  | 台 | 1 |  | 0
|  | 无线网桥 |  |  | 对 | 4 |  | 0
|  | 22寸显示器 |  |  | 台 | 1 |  | 0
|  | 监控安装及辅材 |  |  | 套 | 1 |  | 0
|  | 4G网络流量费/宽带 |  |  | 项 | 1 |  | 0
|  | 路由器 |  |  | 台 | 1 |  | 0
|  | 平台软件、运维 |  |  | 套 | 1 |  | 0
4 | 实名制系统 | 全高闸双通道 | 1、东莞住建局实名制服务商入围厂商； 2、数据对接东莞市住房和城乡建设局指定实名制平台 |  | 台 | 1 |  | 0 |  |  | 设备买卖
|  | 动态人脸识别 |  |  | 台 | 4 |  | 0
|  | 8口交换机 |  |  | 台 | 2 |  | 0
|  | 4G网络流量费/宽带 |  |  | 项 | 1 |  | 0
|  | 路由器 |  |  | 台 | 1 |  | 0
|  | 安装调试对接服务费 |  |  | 项 | 1 |  | 0
6 | 次年智慧工地设备维护、网络服务、平台费 |  |  |  | 年 | 1
7 | 总计（1+2+3+4+5+6） | [6 empty] | 0
需方其他要求
1、设备安装、使用地点： 东莞市需方指定地点。
2、货期：需方通知之日起3个日历天内完成供货、安装、调试、接入政府监管平台并移交需方正常使用。在其他条件相同的条件下，能提供更短货期的报价单位将获得优先合作考虑。
3、报价单位报价时须同时提供报价设备的技术资料、产品介绍资料给需方，以便需方评审和择优选定合作单位。
一、报价单位情况
1、实际办公的详细地址： （报价单位填写） 。
2、纳税人资质（如一般纳税人、小规模纳税人、个体户）请注明 ： （报价单位填写） 。
二、报价说明
1、报价有效期：截至2025年1月31日前。
2、上述价格含税金（开具税率 %的增值税专用发票）、运费、设备费、送货上门、装卸车费、搬运费（需方提供设备除外）、安装调试费、完工后拆卸费、传输费、日常维护费、保险费、利润、管理费等承担合同义务、责任的费用。
3、付款方式： 付款方式一：详见“报价须知”随附的合同格式。付款方式二为：（由报价单位自行填写）。
4、交货期：自 需方通知 之日起 （报价单位填写） 个日历天内送齐至设备安装地点完成安装、调试、接入政府监管平台并移交需方正常使用。
5、发票提供时间： 每次凭票收款 。
6、保修期：移交甲方之日起直至项目结束。
7、其它说明：如甲方原因需供货单位上门维修设备的人工及交通费 （报价单位填写） 元/次（含税）。
8、对需方合同条款的意见（在其他条件相同的前提下，无负偏离的报价单位将获得优先合作考虑）： （报价单位填写） 。
报价单位全称（加盖公章）：
报价联系人：
联系电话：
报价日期：202 年 月 日