## 报价单
格式版本：2022A版
2024～2025年度远程视频监控、实名制人脸识别设备报价清单
序号 | 设备类别 | 需方要求 | 设备来源 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 规格、尺寸、材质、参数等描述 | 单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 远程视频监控租赁 | 1、需传输到东莞市住建局平台。 2、有专业的监控平台，6英寸的球机摄像头（红外成像功能，1/3英寸CMOS，最大分辨率1280*960以上，支持人性化的焦距、速度自动区域功能），防水盒，4G或5G路由器，球机支架，无线网桥，交换机，操作台（含8路网络视频服务器），显示器（19寸以上），4T硬盘。 3、包整套安装、调试。 | 报价单位提供 | 视频监控平台 |  |  |  | 路 | 1 |  |  | 包含： 安装， 网络， 维护， 对接， 拆机 /路/月
6英寸球机摄像机
防水盒
华为4G路由器
球机支架
无线网桥
交换机
操作台
显示器
4T硬盘
安装、传输服务
2 | 实名制人脸识别设备 | 1、接入东莞市住建局工人工资实名制系统。 2、提供网络数据线。 3、含日常维护、网络传输费。 4、包整套安装、调试。 | 方案一： 需方提供设备（腾晖人脸设备） | 人脸识别设备 | 中泰提供 |  |  | 套 | 1
|  |  |  | 门禁三辊闸 | 中泰提供 |  |  | 台 | 1
|  |  | 方案二： 报价单位提供 | 人脸识别设备 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 1套为一进一出2台设备
|  |  |  | 门禁三辊闸 |  |  |  | 台 | 1
暂定合计：（元）
需方收货地址、期望到货时间：
1、上述材料、物资收货地址（需求单位填写）： 需方指定项目地点。
2、期望到货时间（需求单位填写）： 按需方下单要求为准 。
一、报价单位情况：
1、实际办公详细地址： 。
2、纳税人资质（如一般纳税人、小规模纳税人、个体户）请注明 ： 。
二、报价说明：
1、报价有效期：截至 202 年 月 202 年 月 日前。
2、上述价格含税金（开具税率 %的增值税 专用 发票）、运费、送货上门、装卸车费（需方提供设备除外）、搬运费（需方提供设备除外）、安装调试费、完工后拆卸费、传输费、日常维护费、保险费、利润、管理费。
3、付款方式： 。
4、交货期：自 需方通知 之日起计， 2 个日历天内送齐至收货地址并安装调试好移交需方正常使用。
5、发票提供时间： 每次凭票收款 。
6、保修期：自 之日起计 年。（人为因素除外、需方提供设备除外）请工程部明确
7、其它说明：如甲方原因上门维护的人工及交通费 元/次。
8、对需方合同意见： 。
报价单位全称（加盖公章）：
报价联系人：
联系电话：
报价日期：202 年 月 日

## 赔偿清单
智慧工地（远程视频监控系统）设备材料损坏赔偿价格清单
序号 | 材料名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 8路网络视频服务器 | 台 |  | 集8路存储,显示,录像,控制,远程一体
2 | 4路网络视频服务器 | 台 |  | 集4路存储,显示,录像,控制,远程一体
3 | 显示器 | 台
4 | 数字球机 | 套
5 | 硬盘 | 个
6 | 监控操作台 | 套
7 | 电源插排 | 个
8 | 双绞视频线 | 米
9 | PVC线管 | 米
10 | 电源线 | 米
11 | 路由器 | 个
12 | 前端设备箱 | 个
13 | 鼠标 | 个
14 | 无线网桥 | 个
15 | 光纤收发器（台式） | 台
16 | 4E1PDH光端机 | 台
17 | 协议转换器 | 台
18 | 光缆终端盒 | 个
19 | 12芯熔接配线一体化模块 | 块
20 | 光缆材料费 | 米
21 | 光缆熔接费用 | 芯
22 | 光缆跳纤费用 | 根
23 | 光纤线路施工费用 | 次
24 | 太阳能板（含蓄电池和三角支架） | 台