南京现代表面处理科技产业中心项目一期B地块建设项目五金、栏杆工程清单问题澄清

- 双氧水罐池钢梯施工图做法为参照图集参图集15J401-WT4a-46（材质选用不锈钢）（如下截图），经项目部回复，双氧水罐池钢梯做法参考深化图参考深化图屋顶检修钢爬梯（不带护笼）做法。

- 电梯门框防撞角铁规格为L70*70*4角铁（如下截图），经项目部回复，B地块角铁规格与A地块角铁做法一致，按L80*80*5角铁考虑。

- 防鼠挡板施工图纸未明确具体材质，经项目部回复，防鼠挡板暂按不锈钢材质考虑。

- 双氧水罐池不锈钢防护栏杆建筑图做法与深化图做法不一致，经项目部回复，按《南京项目B地块双氧池栏杆深化图（修改20260401）》深化图做法考虑。