## 报价单
格式版本：2021A版
材 料、物 资 报 价 单
序号 | 材料、物资名称 | 规格、尺寸、材质、参数 | 单位 | 暂定数量 | 含税固定单价（元） | 小计（元） | 报价品牌 | 备注
1 | 生活区、办公区电箱 | 400A | 个 | 1
2 | 分配箱（工人宿舍） | 250A | 个 | 1
3 | 配电箱 | 100／63A | 个 | 7
4 | 员工宿舍电表箱 |  | 个 | 40
5 | 工人宿舍电表箱 |  | 个 | 60
6 | 空气能配电箱 |  | 个 | 1
7 | 饭堂配电箱 |  | 个 | 1
8 | 饭堂蒸柜电箱 |  | 个 | 1
9 | 饭堂照明插座电箱 |  | 个 | 1
10 | 生活区 成品茶水间电热水器配电箱 |  | 个 | 4
11 | 办公区配电箱 |  | 个 | 1
工区
12 | 二级分配箱 | 400A | 个 | 8
13 | 分配箱（塔吊、施工梯、钢筋场） | 250A | 个 | 21
14 | 分配箱（钢筋场） | 160A | 个 | 10
15 | 塔吊、施工梯开关箱 | 160A | 个 | 26
16 | 分配箱 | 100／63A | 个 | 6
17 | 楼层配电箱 | 100／32A | 个 | 91 |  |  |  | 带800-1600脚可拆高
18 | 楼层移动配电箱 | 160／32A | 个 | 10 |  |  |  | 带800-1600脚可拆高
| 总计（1+2+……+18） | [6 empty] | 空气开关、漏电开关须为白色透明
上述材料、物资收货地址（需求单位填写）：江苏南京市六合区南京现代表面处理科技产业中心项目A地块
一、报价单位情况：
1、实际办公详细地址：
2、纳税人资质： £一般纳税人 £小规模纳税人 £其他，请注明：
二、报价说明：
1、报价有效期：截至2024年 10 月7日前。
2、上述价格含税金（开具税率 %的增值税专用发票）、含运费、送货上门、检测费（£出厂检测、£第三方检测）、装卸费、搬运费、保险费、利润、管理费.
3、付款方式： 详见招采文件的合同条款 。
4、交货期：自 收到需方通知（包括但不限于传真、电话、微信等方式） 之日起 个日历天内送齐至收货地址。
5、发票提供时间： 收款前。
6、保修期：自产品移交需方之日起计 2 年。（人为因素除外）
7、对需求单位提供的合同条款：□完全接受，无偏离。 □部分条款不接受，具体为： 。
8、其它说明：
报价单位：
报价人（签名）：
联系电话：
报价日期： 年 月 日

## 电器明细
电器清单
1 | 部位：生活区（示例） | 型号： |  |  | 400A分配箱（示例）
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| 总计 |  | 台 | 1
2 | 部位：工人宿舍（示例） | 型号： |  |  | 250A分配箱（示例）
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| 总计 |  | 台 | 1