## 汇总表
南京现代表面处理科技产业中心项目A、B地块阀门购销投标报价汇总表
工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目A、B地块阀门购销
序号 | 单位工程项目 | 单位 | 不含税金额 | 税金 % | 含税金额 | 备注
一 | 南京现代表面处理科技产业中心项目A地块阀门购销 | 元
二 | 南京现代表面处理科技产业中心项目B地块阀门购销 | 元
三 | 合计 | 元
总价RMB大写：
报价单位：（签章）
法人代表：（签名）
编制日期：

## A地块阀门购销
附表
报价清单
工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目A地块阀门购销
序号 | 材料名称/规格 | 暂定数量 | 计量单位 | 综合单价（元） | 合计 （元） | 品牌、型号、产地 【报价单位填写】 | 用途等备注
一
1 | DN20截止阀(1.0MPa全铜) | 69 | 个 |  | 0 |  | 厂房+暂存仓库+门卫
2 | DN25截止阀(1.0MPa全铜) | 6 | 个 |  | 0 |  | 厂房
3 | DN32截止阀(1.0MPa全铜) | 402 | 个 |  | 0 |  | 厂房+门卫
4 | DN40截止阀(1.0MPa全铜) | 30 | 个 |  | 0 |  | 管廊+室外总图
5 | DN50截止阀(1.0MPa全铜) | 204 | 个 |  | 0 |  | 厂房+室外
6 | DN20可挠曲橡胶接头(1.0MPa 三元乙丙橡胶) | 1 | 个 |  | 0 |  | 暂存仓库
7 | DN25可挠曲橡胶接头(1.0MPa 三元乙丙橡胶) | 6 | 个 |  | 0 |  | 厂房
8 | DN32可挠曲橡胶接头(1.0MPa 三元乙丙橡胶) | 303 | 个 |  | 0 |  | 厂房+门卫
9 | DN50可挠曲橡胶接头(1.0MPa 三元乙丙橡胶) | 143 | 个 |  | 0 |  | 厂房
10 | DN65可挠曲橡胶接头(1.0MPa 三元乙丙橡胶) | 10 | 个 |  | 0 |  | 厂房
11 | DN80可挠曲橡胶接头(1.0MPa 三元乙丙橡胶) | 59 | 个 |  | 0 |  | 厂房+暂存仓库+室外 总图
12 | DN100可挠曲橡胶接头(1.0MPa 三元乙丙橡胶) | 27 | 个 |  | 0 |  | 厂房+雨水池+室外总图
13 | DN200可挠曲橡胶接头(1.0MPa 三元乙丙橡胶) | 2 | 个 |  | 0 |  | 暂存仓库
14 | DN250可挠曲橡胶接头(1.0MPa 三元乙丙橡胶) | 2 | 个 |  | 0 |  | 暂存仓库+室外总图
15 | DN32可调式减压阀(自带Y型 过滤器和压力表，不锈钢) | 60 | 个 |  | 0 |  | 厂房
16 | DN20自动排气阀(1.0MPa全铜) | 68 | 个 |  | 0 |  | 厂房+暂存仓库+门卫
17 | DN20大气型真空破坏器 (1.0MPa全铜) | 63 | 个 |  | 0 |  | 厂房+暂存仓库
18 | DN32Y型过滤器(1.0MPa不锈钢 ) | 100 | 个 |  | 0 |  | 厂房
19 | DN50Y型过滤器(1.0MPa) | 1 | 个 |  | 0 |  | 2号厂房消防水池
20 | DN80Y型过滤器 | 22 | 个 |  | 0 |  | 厂房+暂存仓库
21 | DN100Y型过滤器 | 2 | 个 |  | 0 |  | 暂存仓库
22 | DN32减压型倒流防止器 (1.0MPa不锈钢) | 100 | 个 |  | 0 |  | 厂房
23 | DN50倒流防止器 | 1 | 个 |  | 0 |  | 室外总图预留绿化给水
24 | DN80减压型倒流防止器 (1.0MPa不锈钢) | 1 | 个 |  | 0 |  | 暂存仓库
25 | DN250止回阀 | 1 | 个 |  | 0 |  | 室外总图
26 | DN65闸阀(铜、球墨铸铁) | 40 | 个 |  | 0 |  | 厂房
27 | DN80闸阀(铜、球墨铸铁) | 51 | 个 |  | 0 |  | 厂房+管廊+暂存仓库
28 | DN100闸阀(铜、球墨铸铁) | 32 | 个 |  | 0 |  | 厂房+管廊+暂存仓库
29 | DN150闸阀(铜、球墨铸铁) | 24 | 个 |  | 0 |  | 厂房+管廊+室外总图
30 | DN200闸阀(铜、球墨铸铁) | 10 | 个 |  | 0 |  | 暂存仓库+管廊
31 | DN250闸阀(铜、球墨铸铁) | 8 | 个 |  | 0 |  | 暂存仓库+管廊+室外 总图
32 | DN300闸阀(铜、球墨铸铁) | 1 | 个 |  | 0 |  | 管廊
33 | DN50电动蝶阀(220V) | 1 | 个 |  | 0 |  | 2号厂房消防水池
34 | DN80电动蝶阀(220V) | 22 | 个 |  | 0 |  | 厂房+暂存仓库
35 | DN100电动阀(220V) | 2 | 个 |  | 0 |  | 暂存仓库消防水池进水管
36 | DN200电动阀(220V) | 2 | 个 |  | 0 |  | 暂存仓库生产水池进水管
37 | DN80闸阀(不锈钢阀芯球墨铸铁外壳) | 22 | 个 |  | 0 |  | 厂房压力排水+暂存 仓库压力排水
38 | DN100闸阀(不锈钢阀芯球墨 铸铁外壳) | 3 | 个 |  | 0 |  | 暂存仓库压力排水
39 | DN80止回阀(污水专用止回阀 ) | 22 | 个 |  | 0 |  | 厂房压力排水+暂存 仓库压力排水
40 | DN100止回阀(污水专用止回阀 ) | 3 | 个 |  | 0 |  | 暂存仓库压力排水
二 | 不含税暂定总价（1+2+…+40） |  |  |  | 0
三 | 含税暂定总价 |  |  |  | 0
四 | 上述报价含税金 %，开具增值税专用发票，含运费、送货上门、装车费、搬运费、卸货费、保险费、利润、管理费等材料购销所需的一切费用。
说明：
1、上述材料、物资收货地址（需求单位填写）：南京市六合区本项目甲方项目部指定的堆放位置。
2、货期：按需分批到货。乙方自甲方发出订单之日起 个日历天内把该批产品送齐至交货地点并移交甲方正常使用。
3、报价有效期期：自报价之日起 90 个日历天内有效。
4、付款方式：¨ 详见采购单位提供的合同格式付款方式一 。 ¨其他方式： 报价单位可同时提出自身希望的付款方式及对应价格给采购单位选择 。
5、保修期：自 产品经甲方验收合格并移交建设单位 之日起计 2 年。
6、其它说明： （报价单位填写） 。
7、本清单未明确事项详见合同及招标文件约定。
报价单位全称（加盖公章）：
报价联系人：
报价日期：

## B地块阀门购销
附表
报价清单
工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目B地块阀门购销
序号 | 材料名称/规格 | 暂定数量 | 计量单位 | 综合单价（元） | 合计 （元） | 品牌、型号、产地 【报价单位填写】 | 用途等备注
一
1 | DN15截止阀(1.0MPa全铜) | 36 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心+综合楼
2 | DN20截止阀(1.0MPa全铜) | 368 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心+综合楼
3 | DN25截止阀(1.0MPa全铜) | 378 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心+室外总 图+综合楼
4 | DN32截止阀(1.0MPa全铜) | 16 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心+综合楼
5 | DN40截止阀(1.0MPa全铜) | 30 | 个 |  | 0 |  | 水资源中+心综合楼
6 | DN50截止阀(1.0MPa全铜) | 32 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心+综合楼
7 | DN25可挠曲橡胶接头(1.0MPa 三元乙丙橡胶) | 3 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心
8 | DN32可挠曲橡胶接头(1.0MPa 三元乙丙橡胶) | 2 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心
9 | DN50可挠曲橡胶接头(1.0MPa 三元乙丙橡胶) | 2 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心
10 | DN65可挠曲橡胶接头(1.0MPa 三元乙丙橡胶) | 3 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心
11 | DN80可挠曲橡胶接头(1.0MPa 三元乙丙橡胶) | 1 | 个 |  | 0 |  | 综合楼
12 | DN150可挠曲橡胶接头(1.0MPa 三元乙丙橡胶) | 1 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心
13 | DN15一体化可调式减压阀(阀 后压力0.15MPa、自带Y型过 滤器和压力表、不锈钢) | 10 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心+综合楼
14 | DN20一体化可调式减压阀(阀 后压力0.15MPa、自带Y型过 滤器和压力表) | 341 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心+综合楼
15 | DN25一体化可调式减压阀(阀 后压力0.15MPa、自带Y型过 滤器和压力表) | 337 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心+综合楼
16 | 可调式减压阀DN25(阀后压力 0.2MPa) | 2 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心
17 | DN32可调式减压阀(阀后压力 0.2MPa) | 2 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心
18 | DN32可调式减压阀(自带Y型 过滤器和压力表、不锈钢) | 2 | 个 |  | 0 |  | 综合楼
19 | DN50可调式减压阀(阀后压力 0.3MPa) | 2 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心
20 | DN65可调式减压阀 | 2 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心
21 | DN15自动排气阀(1.0MPa全铜) | 25 | 个 |  | 0 |  | 综合楼
22 | DN20自动排气阀(1.0MPa全铜) | 2 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心
23 | DN20大气型真空破坏器 (1.0MPa全铜) | 23 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心
24 | DN25大气型真空破坏器 (1.0MPa全铜) | 11 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心
25 | DN20Y型过滤器(1.0MPa不锈钢 ) | 1 | 个 |  | 0 |  | 综合楼
26 | DN25Y型过滤器 | 3 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心
27 | DN32Y型过滤器 | 2 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心
28 | DN50Y型过滤器 | 2 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心
27 | DN65Y型过滤器 | 1 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心
30 | DN150Y型过滤器 | 1 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心
31 | DN20倒流防止器(1.0MPa不锈钢 ) | 1 | 个 |  | 0 |  | 综合楼
32 | DN25倒流防止器 | 6 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心+室外总图
33 | DN150倒流防止器 | 2 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心
34 | DN80止回阀 | 1 | 个 |  | 0 |  | 综合楼
35 | DN65倒流防止器 | 1 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心
36 | DN50闸阀 | 1 | 个 |  | 0 |  | 室外接人防
37 | DN50-Z41H闸阀 | 1 | 个 |  | 0 |  | 人防
38 | DN65闸阀(铜、球墨铸铁) | 11 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心+综合楼
39 | DN80闸阀(铜、球墨铸铁) | 17 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心+室外总 图+综合楼
40 | DN100闸阀(铜、球墨铸铁) | 1 | 个 |  | 0 |  | 室外总图
41 | DN150闸阀(铜、球墨铸铁) | 10 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心+室外总 图+综合楼
42 | DN80电磁阀(220V) | 2 | 个 |  | 0 |  | 综合楼
43 | DN40波纹管(管道伸缩补偿器 ) | 1 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心
44 | DN80波纹管(管道伸缩补偿器 ) | 1 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心
45 | DN15角阀 | 1 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心
46 | DN20角阀 | 6 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心
47 | DN25角阀 | 12 | 个 |  | 0 |  | 水资源中心
48 | 温度探头T2 | 1 | 个 |  | 0 |  | 综合楼
二 | 不含税暂定总价（1+2+…+48） |  |  |  | 0
三 | 含税暂定总价 |  |  |  | 0
四 | 上述报价含税金 %，开具增值税专用发票，含运费、送货上门、装车费、搬运费、卸货费、保险费、利润、管理费等材料购销所需的一切费用。
说明：
1、上述材料、物资收货地址（需求单位填写）：南京市六合区本项目甲方项目部指定的堆放位置。
2、货期：按需分批到货。乙方自甲方发出订单之日起 个日历天内把该批产品送齐至交货地点并移交甲方正常使用。
3、报价有效期期：自报价之日起 90 个日历天内有效。
4、付款方式：¨ 详见采购单位提供的合同格式付款方式一 。 ¨其他方式： 报价单位可同时提出自身希望的付款方式及对应价格给采购单位选择 。
5、保修期：自 产品经甲方验收合格并移交建设单位 之日起计 2 年。
6、其它说明： （报价单位填写） 。
7、本清单未明确事项详见合同及招标文件约定。
报价单位全称（加盖公章）：
报价联系人：
报价日期：